梁平发改发〔2023〕561号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于重庆市梁平区公安局蟠龙派出所

可行性研究报告的批复

重庆市梁平区公安局:

你单位《关于审查梁平区公安局蟠龙派出所可行性研究报告的函》（梁平公函〔2023〕98号）文件及附件收悉。该项目已取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第500155202300005号）、梁平区重大决策事项社会稳定风险评估备案表，结合咨询公司的评估意见，同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、项目名称及代码：重庆市梁平区公安局蟠龙派出所(2203-500155-04-01-659650)。

二、项目法人：重庆市梁平区公安局。

三、建设性质：新建。

四、建设地址：梁平区蟠龙镇青垭社区5组。

五、建设规模及主要建设内容：按照“四区七室”标准建设业务用房，总占地面积约4304平方米，总建筑面积约1987.38平方米。主要建设内容包括土建、装饰装修以及绿化管网等附属工程。

六、估算总投资及资金来源：估算总投资1103.89万元。其中工程费用791.94万元，工程建设其他费用241.86万元（含建设用地费157.64万元），基本预备费70.09万元。资金来源为区财政资金。建设周期为12个月。

七、招标方案：施工采用公开招标。与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，勘察、设计、监理等服务的采购，根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

接此批复后，请你单位落实安全生产责任相关要求，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化施工图设计等前期工作，严格遵照《重庆市政府投资管理办法》等相关规定，按照批准的建设规模和建设内容实施，严格控制投资，加快项目建设，保证工程质量和安全，确保工程按期建成投用。

附件：重庆市梁平区公安局蟠龙派出所投资估算表

重庆市梁平区发展和改革委员会

2023年12月20日

附件

重庆市梁平区公安局蟠龙派出所投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 投资情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程量 | 综合单价（元） | 估算金额（万元） |  |
| 一 | 工程费用 | m2 | 1987.38 | 3985 | 791.94 |  |
| 1 | 主体工程 | ㎡ | 1987.38 | 1550 | 308.04 |  |
| 2 | 装饰装修工程 | ㎡ | 1987.38 |  | 147.07 |  |
| 2.1 | 外立面 | ㎡ | 1589.90 | 300 | 47.70 |  |
| 2.2 | 室内装饰装修工程 | ㎡ | 1987.38 | 500 | 99.37 |  |
| 3 | 安装工程 |  |  |  | 137.13 |  |
| 3.1 | 给排水 | ㎡ | 1987.38 | 50 | 9.94 |  |
| 3.2 | 电气 | ㎡ | 1987.38 | 180 | 35.77 |  |
| 3.3 | 燃气 | ㎡ | 1987.38 | 40 | 7.95 |  |
| 3.4 | 消防 | ㎡ | 1987.38 | 120 | 23.85 |  |
| 3.5 | 弱电智能化 | ㎡ | 1987.38 | 150 | 29.81 |  |
| 3.6 | 通风及空调工程 | ㎡ | 1987.38 | 150 | 29.81 |  |
| 4 | 总图工程 |  |  |  | 199.70 |  |
| 4.1 | 平场土石方 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 挖方 | m³ | 6025.88 | 30 | 18.08 |  |
| 4.1.2 | 填方 | m³ | 4820.70 | 10 | 4.82 |  |
| 4.1.3 | 弃方 | m³ | 1205.18 | 81 | 9.76 |  |
| 4.2 | 围墙 | m | 300.00 | 800 | 24.00 |  |
| 4.3 | 绿化 | ㎡ | 506.42 | 180 | 9.12 |  |
| 4.4 | 生态停车位及篮球场地 | ㎡ | 488.56 | 300 | 14.66 |  |
| 4.5 | 硬质铺装 | ㎡ | 2228.66 | 250 | 55.72 |  |
| 4.6 | 室外综合管网 | ㎡ | 4304.20 | 100 | 43.04 |  |
| 4.7 | 充电桩 | 个 | 5.00 | 5000 | 2.50 |  |
| 4.8 | 生化池 | 个 | 1.00 | 100000 | 10.00 |  |
| 4.9 | 电动砸门 | 个 | 1.00 | 80000 | 8.00 |  |
| 二 | 工程建设其它费 |  |  |  | 241.86 |  |
| 1 | 建设用地费用 |  | 4304.2 | 366 | 157.64 |  |
| 2 | 技术咨询费用 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 可研编制费 |  |  |  | 1.00 |  |
| 2.2 | 设计费 |  |  |  | 13.50 |  |
| 2.3 | 勘察费 |  |  |  | 3.30 |  |
| 2.4 | 施工图审查费 |  |  |  | 0.50 |  |
| 2.5 | 环境影响评价费 |  |  |  | 0.50 |  |
| 2.6 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 概算编制费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 2.6.2 | 工程量清单及组价编制（审核） |  |  |  | 3.76 |  |
| 2.6.3 | 施工阶段全过程造价控制费 |  |  |  | 5.44 |  |
| 2.7 | 工程监理费 |  |  |  | 17.25 |  |
| 3 | 工程建设管理费 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3.2 | 招标代理服务费 |  |  |  | 2.65 |  |
| 3.3 | 招标交易服务费 |  |  |  | 0.40 |  |
| 4 | 工程相关 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 城市建设配套费 | m2 | 1987.38 | 75 | 14.91 |  |
| 4.2 | 人防易地建设费 |  | 1987.38 | 25 | 4.97 |  |
| 4.3 | 防雷工程设计审核费 |  |  |  | 1.00 |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 3.96 |  |
| 5.2 | 工程保险费 |  |  |  | 3.17 |  |
| 5.3 | 安全生产保障费 |  |  |  | 7.92 |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 70.09 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 70.09 |  |
| 四 | 估算总投资 |  |  |  | 1103.89 |  |

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室 　     2023年12月20日印发