# 附件2

重庆市梁平区城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急预案（意见征求稿）

目  录

1　总则	- 1 -

1.1　编制目的	- 1 -

1.2　工作原则	- 1 -

1.3　编制依据	- 1 -

1.4　适用范围	- 2 -

1.5　事故分级	- 2 -

2　组织指挥体系及职责	- 4 -

2.1  应急组织机构与职责	- 4 -

2.2  组织体系框架描述	- 12 -

3  预警和预防机制	- 13 -

3.1  监测信息报告	- 13 -

3.2  预警级别及发布	- 13 -

3.3  预警预防行动	- 14 -

3.4  预警支持系统	- 15 -

4  应急响应和处置程序	- 16 -

4.1  应急响应	- 16 -

4.2  信息共享和处理	- 19 -

4.3  应急处置措施	- 20 -

4.4  安全防护	- 21 -

4.5  新闻报道	- 22 -

4.6  应急结束	- 23 -

5  后期处置	- 24 -

5.1  善后处置	- 24 -

5.2  事件调查	- 24 -

5.3  总结评估	- 24 -

6  保障措施	- 25 -

6.1  队伍保障	- 25 -

6.2  现场救援和工程抢险装备保障	- 25 -

6.3  紧急安置场所保障	- 25 -

6.4  通信保障	- 26 -

6.5  医疗卫生保障	- 26 -

6.6  治安保障	- 26 -

6.7  交通运输保障	- 26 -

6.8  资金保障	- 26 -

6.9  宣传、培训和演习	- 27 -

7  附则	- 28 -

7.1  预案管理与更新	- 28 -

7.2  奖励与责任	- 28 -

7.3  制定与解释部门	- 28 -

7.4  预案实施	- 28 -

8  附录	- 29 -

8.1  梁平区城镇燃气（天然气）供应安全现状及发展趋势	- 29 -

8.2  相关机构通讯录	- 30 -

8.3  专家通讯录	- 34 -

8.4  应急救援队伍	- 34 -

8.5  重庆市梁平区城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急指挥部结构图	- 35 -

- 1　总则

- 1.1　编制目的

- 建立健全政府、企业与社会组织间分工明确、责任到位、常备不懈的全区城镇燃气（天然气）供应应急管理体系，提高城镇燃气（天然气）供应综合管理能力和抗风险能力，确保准确、及时、有效地处置全区城镇燃气（天然气）供应事故灾难，最大限度避免、减少人员伤亡及财产损失，最大限度减少人员伤亡及财产损失，维护社会安全和稳定，特制订本预案。

- 1.2　工作原则

- 以人为本、安全第一，预防为主、常备不懈，统一指挥、分级负责，条块结合、属地为主，职责分明、分工协作，反应及时、运转高效，信息互通、资源共享，科学施救、有序施救。

- 1.3　编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南》、《突发事件应急预案管理办法》、《重庆市突发事件应对条例》、《危险化学品安全管理条例》、《城镇燃气管理条例》、《重庆市天然气管理条例》、《生产安全事故应急条例》、《重庆市天然气使用及设施安全管理办法》、《重庆市梁平区突发事故灾难专项应急预案》等法律法规及相关应急预案，结合梁平区实际情况编制本预案。

- 1.4　适用范围

- 本预案适用于梁平区行政区域内所有与城镇燃气（天然气）供应及使用过程中发生的泄漏、燃烧、爆炸等有关的突发事故灾难。

- 1.5　事故分级

- 城镇燃气（天然气）供应事故灾难根据其可控性、严重程度和影响范围，将城镇燃气（天然气）供应事故灾难由高到低划分为：特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）。

1.5.1符合下列条件之一的，为一般（Ⅳ级）城镇燃气（天

然气）供应事故灾难：
（1）造成3人以下死亡(含失踪)，或者10人以下重伤；

（2）对社会安全、环境造成影响，需要紧急疏散转移100人以下；

（3）造成直接经济损失100万元以上1000万元以下。

1.5.2符合下列条件之一的，为较大（Ⅲ级）城镇燃气（天

然气）供应事故灾难：

（1）造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤；

（2）对社会安全、环境造成严重影响，需要紧急疏散转移100人以上、1000人以下；

（3）造成直接经济损失1000万元以上5000万元以下；

（4）造成有关企业连续3天以上无法正常运行。

1.5.3符合下列条件之一的，为重大（Ⅱ级）城镇燃气（天

然气）供应事故灾难：

（1）造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤；

（2）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急疏散转移1000人以上、5000人以下；

（3）造成直接经济损失5000万元以上1亿元以下；

（4）造成有关企业连续5天以上无法正常运行。

1.5.4符合下列条件之一的，为特别重大（Ⅰ级）城镇燃气

（天然气）供应事故灾难：

（1）造成30人及以上人员死亡，或者100人以上重伤；

（2）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急疏散转移5000人以上；

（3）造成直接经济损失1亿元以上；

（4）造成有关企业连续10天以上无法正常运行。

以上叙述，“以下”不包括本数，“以上”包括本数。

- 2　组织指挥体系及职责

- 2.1  应急组织机构与职责

2.1.1重庆市梁平区人民政府成立了重庆市梁平区城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急指挥部（以下简称“区应急指挥部”），统筹协调梁平区城镇燃气（天然气）供应事故灾难的应急处置工作。组成人员如下：

指 挥 长：分管区领导

副指挥长：区政府办有关副主任、区经济信息委主任、

区应急局局长

成    员：由区政府办公室、区委宣传部、区经济信息委、区卫生健康委、区教委、区住房城乡建委、区商务委、区财政局、区民政局、区交通局、区公安局、区应急局、区生态环境 局、区市场监督管理局、区城管局、区规划自然资源局、区气象局、区消防救援支队，有关乡镇人民政府（街道办事处）等单位分管负责人，梁平天然气公司等城镇燃气（天然气）供应单位主要负责人担任。

区应急指挥部主要职责:

（1）统筹协调全区城镇燃气（天然气）供应事故灾难的应急处置工作；

（2）负责建立城镇燃气（天然气）供应事故灾难监测预警、信息收集制度，统一接收、处理、统计和分析城镇燃气（天然气）供应事故灾难信息，及时核实与研判信息，依法依规进行信息报告和通报；

（3）负责区城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急预案的编制、修订，演练、评估和宣教培训；

（4）督促燃气供应重点企业应急机构设置、预案修订、管理和演练、队伍、装备和经费等进行监督、检查和考核；

（5）组织对区一般城镇燃气（天然气）供应事故灾难调查处理，协助上级部门对较大以上城镇燃气（天然气）供应事故灾难进行调查处理；

（6）完成区政府安排的其他工作任务。

2.1.2重庆市梁平区城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急指挥部办公室（以下简称“区应急指挥部办公室”），设在区经济信息委，承担区应急指挥部日常工作。办公室主任由区经济信息委主要负责人担任。

2.1.3区应急指挥部根据城镇燃气（天然气）供应事故现场情况可设综合协调、抢险救援、医疗救护、秩序维护、舆论引导、后勤保障、善后处理、事故调查、专家组等工作组。

区应急指挥部可根据抢险救援实际需要增减工作组或调整成员单位。工作组职责分工如下：

（1）综合协调组

成员：由区政府办公室牵头，区经济信息委、区应急局、区公安局、区交通局、事发地乡镇人民政府（街道办事处）等有关单位组成。

职责：发挥运转枢纽作用，协调调度各方力量参与应急处置；收集现场情况，负责信息上报，情况通报，传达上级指示情况。

（2）抢险救援组

成员：由区经济信息委牵头，由区应急局、区生态环境局、区市场监督管理局、区城管局、区气象局、区消防救援支队、事发地乡镇人民政府（街道办事处）、有关供气企业等单位参加。

职责：开展事态分析，研判处置技术，制定救援方案，负责组织有关救援力量进行抢险救援工作；对危险物品进行排除和转移、消除次生灾害隐患、抢救运送伤员、清理现场；调集抢险救援所需器材、物资、工程抢险设备等；开展应急环境、气象监测。

（3）医疗救护组

成员：区卫生健康委牵头，有关医疗卫生机构参加。

职责：负责实施医学救援，卫生防疫和伤亡人员转运等工作，并为抢险救援提供医学技术支持。

（4）秩序维护组

成员：由区公安局牵头，事发地乡镇人民政府（街道办事处）等单位参加。

职责：负责对事故现场进行人员疏散，对重要区域进行保护，设置警戒区域，维护现场秩序，实施交通管制。

（5）舆论引导组

成员：由区委宣传部牵头，区经济信息委等有关单位参加。

职责：责城镇燃气（天然气）供应事故灾难抢险救援及后期处置过程中的宣传报道；统筹媒体和记者采访事宜；组织召开新闻发布会；开展舆论引导，澄清不实消息。

（6）后勤保障组

成员：由事发地乡镇人民政府（街道办事处）牵头，区商务委、区交通局、区民政局、区经济信息委等单位参加。

职责：负责提供受伤受困人员及救援队伍的救济和生活保障；做好电力、通信设施抢修等工作。

（7）善后处理组

成员：由事发地乡镇人民政府（街道办事处）牵头，区民政局、区经济信息委、区财政局等单位参加。

职责：负责做好遇难和受伤人员的保险理赔及家属安抚等善后工作；恢复正常社会秩序。

（8）事故调查组

成员：由区应急局牵头，区经济信息委、区公安局等单位参加。

职责：负责事件调查并提出处置意见；对应急处置工作开展情况进行评估，形成书面报告；协助上级政府事故调查组开展调查工作。

（9）专家组

由重庆梁平天然气有限公司高级工程师与梁平区安全生产技术相关专家组成。主要负责提供各自专业领域的事故救援策略、现场处置方案等相关技术支持，为应急处置工作提供决策咨询。

2.1.4区应急指挥部成员单位应急职责

| 序号 | 成员单位 | 应急职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区政府办公室 | 1.及时传达区政府的应急处置指示；协助、指导区应急指挥部开展相关工作； 2.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 2 | 区委宣传部 | 1.负责制定城镇燃气（天然气）供应事故灾难新闻报道和舆论引导工作方案； 2.组织新闻媒体做好新闻报道和舆论引导，防止负面舆情的传播和扩散； 3.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 3 | 区经济信息委 | 1.牵头编制梁平区城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急预案； 2.负责城镇燃气（天然气）供应事故灾难的隐患排查和预防； 3.统筹协调全区城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急处置工作，负责制定救援处置方案并组织实施，开展现场处置； 4.负责城镇燃气（天然气）供应系统的运行调度、资源调配、技术支持等相关工作； 5.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 4 | 区卫生健康委 | 1.负责组织医疗卫生单位对城镇燃气（天然气）供应事故灾难中伤病人员开展紧急医疗救援； 2.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 5 | 区教委 | 1.负责安排各学校的教学、作息时间，配合实施燃气供应安全应急方案； 2.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 6 | 区住房城乡建委 | 1.负责城镇燃气（天然气）供应事故灾难涉及建筑工程方面的抢险工作； 2.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 7 | 区商务委 | 1.负责组织商业燃气用户配合实施燃气应急供应方案； 2.负责抢险救援人员的生活保障，保障城镇燃气（天然气）供应事故灾难处置过程中物资供应； 3.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 8 | 区财政局 | 1.为突发事故灾难应对工作提供资金保障，并对资金的使用和效果进行监管和评估； 2.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 9 | 区民政局 | 1.积极配合完成受灾人员家属安抚、殡葬等善后处置工作； 2.协助疏散受灾人员的临时安置，配合做好善后处置工作； 3.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 10 | 区交通局 | 1.组织协调有关部门做好交通运输保障工作； 2.组织协调有关部门恢复道路、公路、桥梁的抢修与恢复； 3.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 11 | 区公安局 | 1.负责城镇燃气（天然气）供应事故灾难处置过程中的治安秩序维护、安全防范及安全保卫工作； 2.协助事发地街道、镇政府做好稳定工作，负责协助燃气专业应急救援队进入现场处置； 3.实施现场警戒和交通管制，疏散现场人员； 4.配合有关单位开展调查取证； 5.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 12 | 区应急局 | 1.协助组建突发安全事故技术专家组，负责组织城镇燃气（天然气）供应事故灾难的调查处理工作； 2.组织有关力量，协助对发生城镇燃气（天然气）供应事故灾难的企业进行及时抢险救援； 3.统筹协调调拨受灾群众所需救灾物资； 4.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 13 | 区生态环境局 | 1.负责事故周边区域的环境监测； 2.负责调度环境应急力量预防和应对突发事件引发的突发环境事件； 3.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 14 | 区市场监督管理局 | 1.负责组织或参与压力容器、压力管道等特种设备的抢险和事故调查与处置相关工作； 2.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 15 | 区城管局 | 1.负责组织抢修、恢复在城镇燃气（天然气）供应事故灾难中损坏的有关市政设施； 2.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 16 | 区规划自然资源局 | 1.协调处置因地质灾害引起的城镇燃气（天然气）供应事故灾难，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作； 2.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 17 | 区气象局 | 1.负责应急处置过程中提供事故现场风向、风速、温度、气压、湿度、雨量等气象资料； 2.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 18 | 区消防救援支队 | 1.配合燃气应急保障队实施抢险救援工作，并配合燃气供应单位的工程技术人员进行现场侦检及器具堵漏、冷却抑爆、关阀断源等工作； 2.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 19 | 有关乡镇人民政府 （街道办事处） | 1.负责组织制订实施本级城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急预案； 2.按照城镇燃气（天然气）供应属地管理原则，负责保障本辖区天然气安全稳定供应； 3.及时赶赴突发事故现场, 对城镇燃气（天然气）供应事故灾难实施先期处置； 4.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 20 | 梁平天然气公司 | 1.负责调度气量平衡，保证供应； 2.组建燃气应急保障队； 3.协助其他天然气经营公司一般突发事故灾难的应急处置工作； 4.组织实施辖区内的天然气突发事故灾难现场先期应急处置，协助有关部门实施抢险救援。 5.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 21 | 城镇燃气（天然气）供应单位（不包括梁平天然气公司） | 1.制定本单位的城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急预案； 2.负责根据本单位经营规模和供气方式组建相应的应急救援队伍； 3.负责组织实施供应区域天然气突发事故灾难先期应急处置； 4.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |
| 22 | 其他有关单位 | 1.均应根据应急救援需要积极提供有利条件，完成各自承担的任务； 2.完成区应急指挥部安排的其他工作任务。 |

- 2.2  组织体系框架描述

组织体系框架见图2.1。

图2.1  组织体系框架图

- 3  预警和预防机制

- 3.1  监测信息报告

3.1.1区经济信息委会同有关部门和单位制订和实施全区城镇燃气（天然气）供应监测方案，建立健全覆盖全区的城镇燃气（天然气）供应风险监测体系。充分利用各种资源优势，搜集、分析各种对城镇燃气（天然气）供应系统可能产生不利影响的信息，并相互传递与研究分析

3.1.2城镇燃气（天然气）供应单位建立健全城镇燃气（天然气）供应系统的日常数据监测、设备维护、安全检查等各项生产管理制度；建立用气预测、系统改造等相关信息数据库，及时将重要信息上报至区经济信息委。

- 3.2  预警级别及发布

3.2.1预警分级

根据城镇燃气（天然气）供应事故灾难的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度等因素，由高到低划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级），分别用红色、橙色、黄色、蓝色标示。预判可能发生特别重大、重大、较大、一般城镇燃气（天然气）供应事故灾难的，分别发布红色、橙色、黄色、蓝色预警。预警级别划分按国家和重庆市标准执行。

3.2.2预警信息发布

按照《重庆市突发事件预警信息发布管理办法》有关规定：

（1）蓝色（Ⅳ级）和黄色（Ⅲ级）预警信息由区人民政府或授权相关部门发布；橙色（Ⅱ级）和红色（Ⅰ级）预警信息由市政府或授权相关部门发布。区经济信息委要针对可能发生的城镇燃气（天然气）供应事故灾难，及时组织研判，确定预警等级，向区政府提出预警发布建议。

（2）预警信息主要包括事件类别、预警级别、可能影响范围、警示事项、应当采取的措施和发布机关等内容。

（3）发布途径。通过突发事件信息发布平台或电视、广播、报纸、互联网、手机短信、当面告知等渠道向社会公众发布。

3.2.3预警信息调整

发布预警信息的单位应当根据事态的发展情况和采取措施的效果，按照有关规定适时调整预警级别。确定不可能发生城镇燃气（天然气）供应事故灾难或危险已经解除时，发布预警信息的单位应当及时宣布解除预警，并停止采取有关措施。

- 3.3  预警预防行动

预警信息发布后，区应急指挥部及有关成员单位可视情采取以下预警行动：

（1）分析研判。组织有关部门、有关机构、有关专家对相关信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度，制定相应的防范应对措施。

（2）防范处置。迅速采取有效措施，开展对重点隐患区、危险源的检查，在危险区域设置警示标志，利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险信息，控制事故范围和损害程度。

（3）应急准备。提前疏散、转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置。责令应急救援队伍进入待命状态，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障。

（4）舆论引导。及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读，加强舆情监测，做好舆论引导。

- 3.4  预警支持系统

3.4.1充分利用110报警、119火灾报警、122交通事故报警、120急救报警等现有报警资源，实行联动报警。

3.4.2区经济信息委要建立对燃气（天然气）供应企业危险源的监测监控，及时分析预研监测结果，预估可能造成的损失和影响。

3.4.3图像及文本信息沟通。利用政府公共网络，构建中心数据库，实现所有图像及文本信息沟通。

3.4.4事故现场的无线通讯采用移动通讯公共网络和梁平区人防系统现有的电台通讯方式实现。

- 4  应急响应和处置程序

- 4.1  应急响应

4.1.1先期处置

根据“统一指挥、分级负责，条块结合、属地为主”的应急工作原则，无论城镇燃气（天然气）供应事故灾难发生的大小，城镇燃气（天然气）供应事故灾难发生的所在生产经营单位和事发地乡镇人民政府（街道办事处）都有先期处置的义务，其主要负责人或分管负责人要迅速赶赴现场，抢救伤员、控制事态、减少损失、维护社会治安，并按规定迅速上报。区应急指挥部有关成员单位，按照本预案的分工，相互配合，密切协作，共同做好城镇燃气（天然气）供应事故灾难先期应急处置工作

4.1.2响应分级

针对城镇燃气（天然气）供应事故灾难的可控性、严重程度及影响范围，对应的将城镇燃气（天然气）供应事故灾难分为Ⅲ级【一般城镇燃气（天然气）供应事故灾难】、Ⅱ级【较大城镇燃气（天然气）供应事故灾难】、Ⅰ级【重大及以上城镇燃气（天然气）供应事故灾难】三个应急响应等级。

（1）Ⅲ级【一般城镇燃气（天然气）供应事故灾难】应急响应

发生一般城镇燃气（天然气）供应事故灾难，区经济信息委接到报告后应立即核实险情，并按规定上报区政府值班室、区应急指挥部。由区应急指挥部办公室通知有关成员单位赶赴现场抢险救援。区经济信息委主要负责人或分管负责人担任现场指挥，组织研判一般城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急处置方案，协调区应急指挥部有关成员单位进行应急处置，并按信息报送要求向区应急指挥部报告。

（2）Ⅱ级【较大城镇燃气（天然气）供应事故灾难】应急响应

发生较大城镇燃气（天然气）供应事故灾难时，区经济信息委接到报告后应立即核实险情，并按规定上报区政府值班室、区应急指挥部。由区应急指挥部办公室通知有关成员单位赶赴现场抢险救援。分管区领导（或授权委托人）担任现场指挥，组织研判较大城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急处置方案，并协调区应急指挥部有关成员单位进行应急处置。区应急指挥部按照信息报送要求向市应急指挥机构报告。

（3）Ⅰ级【重大及以上城镇燃气（天然气）供应事故灾难】应急响应

发生重大及特重大城镇燃气（天然气）供应事故灾难，由区政府在进行Ⅱ级响应的基础上按照职责分工开展先期应急处置，由区长担任现场指挥，同时区政府立即向市政府报告，区相关部门向市相关部门报告，待市政府应急指挥部成立后移交指挥权，服从市级应急指挥部的统一调度。

4.1.3扩大应急

当城镇燃气（天然气）供应事故灾难的事态有进一步扩大、发展趋势时，在做好前期基本应急工作的基础上提高响应级别，进行处置。

一般、较大城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急处置需调动更多应急资源时，由区应急指挥部办公室向区政府报告，以形成应急处置的更大合力，提升应急处置能力。

较大城镇燃气（天然气）供应事故灾难发展到（重大或特别重大事故）区政府难以控制和处置时，区政府向市政府报告，请求支援。

- 4.2  信息共享和处理

4.2.1信息报送

（1）发生城镇燃气（天然气）供应事故灾难后，涉事企业或生产经营者应当立即向所在地乡镇人民政府（街道办事处）和区经济信息委报告事态发展情况和先期处置情况。有关乡镇人民政府（街道办事处）、区经济信息委接报后，要立即向区政府报告。

（2）初判为较大及以上事故灾难的，有关乡镇人民政府（街道办事处）、区政府有关部门和单位要采取一切措施尽快掌握情况，30分钟内电话报告区政府、1小时内书面报告。区政府值班室、区经济信息委立即按要求向市政府及市级相关部门报告

（3）报告的主要内容：事故单位概况，事故发生时间、地点，负责现场指挥的主要人员姓名、职务和联系方式，初步原因、初判等级，事故简要经过、损失情况、伤亡及被困人数（包括下落不明的人数）、发展趋势评估，伤亡人员抢救情况、已采取的处置措施及进展，是否需要增援，报告人姓名、职务、联系方式等内容。

（4）对首报要素不齐全或事件衍生出新情况、处置工作有新进展的，要及时续报，每天不少于1次。应急处置工作结束后要终报。

4.2.2信息分析与共享

（1）区应急指挥部收集、研判事故信息和动态信息，要及时将情况通报相关部门。若事故灾难影响或可能影响到相邻区县，对相邻区县公的众造成或可能造成威胁时，应及时将情况通报相邻政府，实现信息共享。

（2）涉及香港、澳门、台湾地区人员或外国公民，需要向有关国家、地区、国际机构通报的，按照有关规定执行。

- 4.3  应急处置措施

- 区应急指挥部及有关成员单位根据城镇燃气（天然气）供应事故灾难现场情况，可采取下列一项或多项措施：

（1）在指挥部的统筹协调下，由抢险救援组、医疗救护组联合事发地派出所、卫生部门、消防支队以及当地专业应急救援队伍，迅速组织开展抢救遇险人员和救治受伤人员的工作。

（2）指挥部组织成立专家组，根据综合协调组反馈汇总的信息以及事故现场实际情况，研判事故发展趋势、存在的风险以及可能造成的危害，制定科学、有效的应急处置方案。

（3）在指挥部的统筹协调下，根据专家组风险研判的结果，由综合协调组负责通知可能受到事故影响的单位和人员；由秩序维护组联合事发地派出所隔离事故现场，划定警戒区域，疏散受到威胁的人员，实施交通管制。

（4）抢险救援组安排专业人员或队伍对事态的发展进行实时监测，指挥部根据事态的发展趋势制定科学、有效的处置措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生，避免或者减少事故对环境造成的危害。

（5）综合协调组、后勤保障组按照有关规定，根据事故现场情况制定调用、征用应急物资的方案，经指挥部同意后，发布调用和征用应急资源的决定。

（6）指挥部根据事故现场实际情况，应根据梁平区专业应急救援队伍数据库中的应急救援队伍资源，向应急救援队伍下达救援命令。

（7）善后工作组开展伤亡人员及家属的安抚工作，消除环境影响，恢复正常的生产、生活秩序。

（8）在指挥部的统筹协调下，由舆论引导组会同专家组、区行业主管部门、事发地政府拟写新闻通稿、专家评论或灾情报告，发布有关事故情况和应急救援工作的信息。

（9）法律、法规规定的其他应急救援措施。

- 4.4  安全防护

4.4.1应急人员的安全防护

指挥部在事态监测与评估的前提下，制定出抢险施救及应急人员安全预防措施，明确抢险施救、应急人员进出现场和紧急撤离的条件和程序，实施现场安全监测，统一指挥、科学组织、科学施救，采取有力措施，确保应急人员的自身安全，防止抢险施救过程中的二次事故发生。

4.4.2群众的安全防护

（1）指挥部根据事故大小、强度、爆发速度、持续时间及其后果严重程度确定人群疏散范围。人群疏散由秩序维护组联合事发地派出所抽调力量负责具体实施（必要时由区政府协调，请部队和武警支援）。

（2）为妥善照顾已疏散人群，要为已疏散人群提供安全的临时安置场所，准备充足的衣物、食品和帐篷等必须的生活物资，并保障其基本生活需要。

- 4.5  新闻报道

4.5.1辖区内发生一般、较大城镇燃气（天然气）供应事故灾难，由区政府办公室统筹信息发布和舆论引导的方式、范围及途径。重大及以上城镇燃气（天然气）供应事故灾难按上级政府要求发布。

4.5.2信息发布内容包括事件基本情况、损害程度、影响范围、应对措施、需要市民配合采取的措施、防范常识和事件调查处理进展情况等。

4.5.3舆论引导

充分尊重公民的知情权。按照及时主动、准确把握、正确引导、讲究方式、注重效果、遵守纪律、严格把关的原则，真实、客观、及时地发布相关信息。用正确的舆论引导、鼓舞和激励广大干部群众，杜绝因谣言、夸大信息等造成的公众心理恐慌。充分发挥新闻媒体信息传递快、受众范围广等特点，做好维护社会稳定的工作。

- 4.6  应急结束

应急处置后，经指挥部会确认下列条件同时满足时，由总指挥下达应急结束指令：

（1）遇险人员全部得救；

（2）事故事态得到控制，导致次生、衍生事故的隐患被消除；

（3）环境污染已得到有效控制，环境检测符合有关标准；

（4）社会影响已基本消除；

（5）指挥部认定事故现场再无继续处置必要。

- 5  后期处置

- 5.1  善后处置

由事发地乡镇人民政府（街道办事处）牵头，区经济信息委、区级有关部门全力配合，及时开展善后工作，恢复正常秩序。有关保险机构及时进行现场查勘和理赔工作。燃气供应单位及时清理现场，迅速抢修受损设施，尽快恢复正常燃气供应。

- 5.2  事件调查

按照事件类型、等级以及有关规定成立调查组，查明事件原因、经过、人员伤亡、财产损失等情况，确定事故责任，提出处理建议和防范整改措施，形成调查报告。

- 5.3  总结评估

应急处置完毕后，区经济信息委负责牵头组织有关部门对应急处置工作进行全面总结评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成应急处置总结评估报告。

- 6  保障措施

- 6.1  队伍保障

依托梁平区综合应急救援队伍、梁平区城镇燃气综合保障队、电力应急保障队伍、通信应急抢险队伍等应急队伍，承担城镇燃气（天然气）供应事故灾难综合应急救援任务（应急队伍联系方式详见8.5）

- 6.2  现场救援和工程抢险装备保障

6.2.1各乡镇人民政府（街道办事处）和区经济信息委和区应急指挥部有关成员单位应根据自身应急救援业务需求，按照“平战结合”的原则，建立应急处置相关装备的支援和保障系统，并落实应急保障装备的日常管理制度。要确保一批特种装备和专业处置人员处于随时应急状态中，使之能够在应急预案启动后，迅速赶赴事故现场参与处置工作。

6.2.2经区应急指挥部同意后，应急处置工作小组在现场处置过程中可紧急征用或调用其他部门和社会（公民、法人或其他组织）的装备和器材工具参与应急处置。事故处置结束后应及时返还并依法给予相应补偿。

- 6.3  紧急安置场所保障

将应急避难场所建设纳入规划，建立与学校、公园、广场、等相应管理单位的协调联动机制，提供重大事故灾难发生时人员避难需要的临时安置场所。

- 6.4  通信保障

区应急指挥部办会要建立应急通讯保障，信息库及时维护更新，保障应急指挥调度的畅通、准确和高效。区应急指挥部成员单位及各应急救援队伍，要确定一名负责人和联系人，保持24小时通讯畅通。

- 6.5  医疗卫生保障

区卫生健康委负责组织医疗卫生单位对辖区内城镇燃气（天然气）供应事故灾难中伤病人员开展紧急医疗救援，事发地乡镇人民政府（街道办事处）做好协助工作。

- 6.6  治安保障

区公安局负责统筹辖区内城镇燃气（天然气）供应事故灾难处置过程中的治安秩序维护、安全防范及安全保卫工作，事发地乡镇人民政府（街道办事处）做好协助工作。

- 6.7  交通运输保障

区交通局负责统筹辖区内城镇燃气（天然气）供应事故灾难处置过程中运输保障工作，协调铁路、民航运输保障工作。

- 6.8  资金保障

区财政局负责统筹辖区内城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急处置提供资金保障。

- 6.9  宣传、培训和演习

6.9.1宣传

区应急指挥部有关成员单位应利用多种途径，多层次、多方位宣传事故灾难防治知识，提高公众防灾减灾意识和自救互救能力。

6.9.2培训

区经济信息委负责牵头应组织召开指挥部会议，全区各有关部门、各乡镇人民政府（街道办事处）和有关单位应组织开展辖区、本部门、本单位有关人员的学习培训，熟悉本级预案的工作内容和要求，做好实施预案的各项准备工作。

6.9.3演练

区应急指挥部和各乡镇人民政府（街道办事处）应不定期开展城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急处置实战演练，每两年至少组织一次。每次应急演练结束后，各参演单位应及时总结评估，提出改进意见和建议，以便修订完善应急预案。

- 7  附则

- 7.1  预案管理与更新

7.1.1各乡镇人民政府（街道办事处）和有关单位要根据实际情况制定相应的应急预案或处置方案，按相关程序颁布实施。

7.1.2本预案通过专家评审，区政府批准通过后颁布实施。

7.1.3结合社会和经济发展状况和重大活动安排，以及相关法律法规的制定、修改和完善，适时对本预案进行更新。更新工作由区经济信息委牵头组织，在各有关部门的参与下进行，原则上每五年进行一次更新。

- 7.2  奖励与责任

对在城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急处置工作中做出突出贡献的集体和个人，根据有关规定进行表彰或奖励。

- 7.3  制定与解释部门

本预案由区经济信息委编制并负责解释。

- 7.4  预案实施

本预案自印发之日起施行。

- 8  附录

- 8.1  梁平区城镇燃气（天然气）供应安全现状及发展趋势

8.1.1安全现状

全区33个乡镇、街道都已开通天然气，已建成燃气中压供气管线1078.2公里，调输配站2个，设计最大日供气能力为92万方，2019年最大日供气量为37万方。城区目前有三条气源管道，分别是中石油七桥配气站—镇龙配气站Φ159次高压气源管道、中石油七桥配气站—园区梁平配气站Φ219次高压气源管道、中石油高都铺增压站—镇龙配气站Φ219次高压气源管道；建有园区梁平配气站—镇龙配气站Φ159次高压气源管线，将园区梁平配气站和镇龙配气站连接起来，实现了城区3条主要供气管道的互联互通，单条主供气管道出现故障，可通过其他两条管道实现城区供气保障。
    8.1.1发展趋势

全区33个乡镇、街道均已开通天然气，城区目前有三条气源管道，单条主供气管道出现故障时可通过其他两条管道实现城区供气保障，安全风险表现为：

（1）因老旧管网及设施数量多、分布广，埋地燃气管道材质老化，部分钢管防腐层老化破损等原因气体泄漏，窜入人口密集场所的污水井或暗沟里，一旦气体浓度达到爆炸极限，遇到火源后可能引发燃烧爆炸，造成群死群伤事故。

（2）因市政设施建设、房地产开发，第三方人为施工挖穿挖断埋地燃气管道，造成漏气，引发燃烧爆炸事故。

（3）因地震、暴雨洪水等自然灾害原因，造成滑坡塌陷，导致天然气设施损坏出现事故。

（4）因户内燃气器具、管道老化破裂，业主在表后私拉乱接燃气管道，安装不规范等原因造成漏气，引发户内燃烧爆炸事故。

（5）乡镇地区摆宴请客燃放烟花爆竹等行为较为普遍，易引起火势高温炙烤管道导致管体变形泄漏，可能引发大面积燃烧事故。

（6）企业陆续复工，用气设施安全检查不到位，用气安全管理不当，可能引发用气事故。

- 8.2  相关机构通讯录

- 表8-1  梁平区有关单位、部门通讯录

| 单 位 | 姓名 | 职务(职称) | 手机 | 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区政府办公室 | 刘 勋 | 副主任 | 18883533330 | 53222121 |
| 区委宣传部 | 徐文峰 | 副部长 | 15870535971 | 53222402 |
| 区经济信息委 | 蒋明号 | 副主任 | 18223729088 | 53222455 |
| 区卫生健康委 | 刘 成 | 副主任 | 13996658787 | 53222180 |
| 区教委 | 廖 爽 | 副主任 | 13635392130 | 53239901 |
| 区住房城乡建委 | 何一彬 | 副主任 | 18223809811 | 53222321 |
| 区商务委 | 文小琴 | 副主任 | 13594898222 | 53222115 |
| 区财政局 | 罗东升 | 副局长 | 13996597856 | 53366580 |
| 区民政局 | 张云屏 | 副局长 | 13896367268 | 53222159 |
| 区交通局 | 孔令伟 | 副局长 | 13996552000 | 53222942 |
| 区公安局 | 石慎丰 | 副局长 | 13609453336 | 53222412 |
| 区应急局 | 阳明胜 | 副局长 | 15023857338 | 53222701 |
| 区生态环境局 | 张 钊 | 副局长 | 19922011311 | 53235016 |
| 区市场监督管理局 | 崔宏萍 | 副局长 | 13098616206 | 53253226 |
| 区城管局 | 雷仁友 | 副局长 | 15084312356 | 53224458 |
| 区规划自然资源局 | 周红兵 | 副局长 | 13996530388 | 53222175 |
| 区气象局 | 李明君 | 副局长 | 13996615050 | 53221338 |
| 区消防救援支队 | 蒋 韬 | 副支队长 | 15923186882 | 53239666 |

- 表8-2  有关乡镇（街道）

| 单 位 | 姓 名 | 职务（职称） | 手机 | 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁山街道 | 谢啟洪 | 副主任 | 13509453607 | 53222188 |
| 双桂街道 | 吴小川 | 党委委员 | 18290567899 | 53225888 |
| 仁贤街道 | 文成军 | 党委委员 | 13896311106 | 53552671 |
| 金带街道 | 陈秋枫 | 副主任 | 18996660923 | 53378028 |
| 合兴街道 | 彭小利 | 副书记 | 13983270595 | 53684004 |
| 蟠龙镇 | 王海峰 | 副镇长 | 13896238199 | 53650001 |
| 星桥镇 | 陈兴国 | 副书记 | 13896351188 | 53686030 |
| 复平乡 | 李良明 | 二级调研员 | 15025509229 | 53680003 |
| 安胜乡 | 周春红 | 副镇长 | 15923836198 | 53556139 |
| 聚奎镇 | 廖芸良 | 党委委员 | 13594491948 | 53418111 |
| 礼让镇 | 叶小虎 | 党委委员 | 15025599482 | 53572511 |
| 明达镇 | 余兴中 | 副镇长 | 13638226456 | 53438002 |
| 龙门镇 | 文明友 | 副镇长 | 18983532555 | 53662001 |
| 新盛镇 | 邓惠国 | 副镇长 | 15178977022 | 53664101 |
| 文化镇 | 谢明友 | 副书记 | 18183156916 | 53669001 |
| 屏锦镇 | 冯更福 | 党委委员 | 15178969150 | 53399999 |
| 回龙镇 | 唐 曦 | 副镇长 | 15178994319 | 53518101 |
| 荫平镇 | 鄢究生 | 副镇长 | 15923485536 | 53390773 |
| 云龙镇 | 唐小娟 | 副书记 | 15084469099 | 53372701 |
| 和林镇 | 陈明君 | 副镇长 | 13896249266 | 53557001 |
| 铁门乡 | 张立进 | 副乡长 | 15923818022 | 53370142 |
| 袁驿镇 | 陈传义 | 副镇长 | 13709455753 | 53632101 |
| 碧山镇 | 陈连权 | 副镇长 | 18223715775 | 53630121 |
| 虎城镇 | 王 锋 | 党委委员 | 13996662098 | 53654101 |
| 龙胜乡 | 谢廷海 | 副书记 | 13896361979 | 53657121 |
| 竹山镇 | 唐开茂 | 党委委员 | 18716733777 | 53639151 |
| 七星镇 | 唐 聪 | 副镇长 | 13983544696 | 53638122 |
| 福禄镇 | 陆朝江 | 副书记 | 15223528079 | 53312101 |
| 曲水镇 | 梁义红 | 党委委员 | 19923526598 | 53360008 |
| 石安镇 | 陶诗勇 | 副镇长 | 13896217775 | 53330000 |
| 紫照乡 | 温学苑 | 党委委员 | 13594474592 | 53316221 |
| 柏家镇 | 张玉良 | 党委委员 | 13638280668 | 53317101 |
| 大观镇 | 陈 杉 | 副书记 | 13509450792 | 53681202 |

- 表8-3  城镇燃气（天然气）供应企业联系电话

| 企业名称 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆梁平天然气公司 | 汪 伟 | 副经理 | 13883606689 |
| 重庆渝川天然气公司梁平分公司 | 任见军 | 经 理 | 17749995110 |
| 梁平华邦天然气公司 | 廖明友 | 经 理 | 18108381551 |
| 梁平县淇奎天然气公司 | 李韩 | 副经理 | 18113400802 |
| 梁平聚源天然气公司 | 严存鑫 | 副经理 | 15084433326 |
| 重庆茂源天然气梁平分公司 | 应庆良 | 经 理 | 18623117355 |
| 重庆驿盛实业有限公司 | 吴晓虹 | 经 理 | 15182811581 |
| 梁平清芷源天然气公司 | 代华兵 | 经 理 | 13990012472 |

- 8.3  专家通讯录

| 序号 | 姓名 | 职级 | 专家类别 | 所属单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵家洪 | 工程师 | 城镇燃气管理、 应急救援 | 梁平区安全生产应急救援中心 | 18183161689 |
| 2 | 冯渝华 | 高级工程师 | 城镇燃气工程 | 重庆梁平天然气有限公司 | 15736178282 |
| 3 | 谭述锦 | 工程师 | 应急救援 | 梁平区烟花爆竹协会 | 13251169069 |
| 4 | 刘显富 | 高级工程师 | 应急救援 | 梁平区水务局 | 13709451293 |
| 5 | 胡越胜 | 一级消防工程师 | 消防工程 | 鹏厦设计公司 | 13668480476 |

- 8.4  应急救援队伍

| 序号 | 应急队伍名称 | 人数 | 值班室电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁平区综合应急救援队 | 32 | 53333770 |
| 2 | 梁平区城镇燃气综合保障队 | 15 | 53222714 |
| 3 | 中国紧急救援华宁原野救援队 梁平人防原野救援队 | 28 | 13098640505 |
| 4 | 电力应急保障队 | 16 | 53245818 |
| 5 | 梁平区应急民兵连 | 120 | 87422421 |
| 6 | 通信应急抢险队 | 19 | 18983550006 |

- 8.5  重庆市梁平区城镇燃气（天然气）供应事故灾难应急指挥部结构图